SX2系列箱式电阻炉使用说明

用途

本系列箱式电炉又称实验室电炉。在使用时与相应的热电偶和温度控制台配套,能在额定温度范围内,自动测温,控温进行工作。适用于大专院校,科研及环保单位的实验室作分析,测定,金相研究。或工矿企业作高温烧结溶解和金属工件在空气中进行正火、退火、淬火之用。

结构

炉体由角钢及钢板制成。炉膛为碳化硅或高铝质耐火材料制成。炉膛与炉体之间砌筑轻质砖和充填保温材料。1000度和1200度的电炉发热元件分布炉膛四周。1300度的电炉发热元件在炉膛内室两侧。